RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 09/03/2026 | Núcleo: Mississipi |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Mississipi, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 09/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Mississipi, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de corte de pavimento com serra clip: 1 serviço.

Análise crítica

O núcleo apresentou avanço operacional parcial no período, com produção registrada em 1 frente(s). Contudo, as condições climáticas adversas impactaram o ritmo previsto dos serviços, especialmente nas frentes com atividades de escavação, abertura de vala e execução a céu aberto.

Observações operacionais

Sem produção

Atividades interrompidas devido à tempestade, impossibilitando abertura de valas e execução dos serviços.

Devido à chuva contínua durante todo o dia, não foi possível executar a escavação da vala.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Mississipi, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.